## Slide 1: ประวัติโครงสร้างระบบไฟฟ้าภูมิภาค (PEA)
สรุปโดย ChatGPT | มิถุนายน 2568

## Slide 2: ไทม์ไลน์พัฒนาการสำคัญ
2473 – เปิดไฟฟ้าเทศบาลนครปฐม (จุดเริ่มไฟฟ้าต่างจังหวัด)
2477 – ยกระดับเป็น 'กองไฟฟ้าภูมิภาค'
2497 – จัดตั้งองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (อ.ส.ภ.)
28 ก.ย. 2503 – สถาปนา PEA ตาม พ.ร.บ. กฟภ.
2510–2520 – โครงการไฟฟ้าเพื่อชนบท (ระบบ 22 kV)
2524–2533 – มาตรฐาน 3-เฟส + เชื่อม 115 kV EGAT
2540–2555 – ลงทุน SCADA, AMR, GIS
2561–ปัจจุบัน – AMI, Underground Cable, EV, Micro-grid

## Slide 3: โครงสร้างระบบไฟฟ้าภูมิภาค (ปัจจุบัน)
โรงไฟฟ้า (EGAT + IPP/SPP)
│ 500/230/115 kV
▼
สถานีไฟฟ้าย่อย PEA 115/22 kV (546 แห่ง)
│
ระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV ≈ 313,000 cct-km
│
หม้อแปลง 22/0.4 kV ≈ 860,000 ลูก
│
ระบบแรงต่ำ 230/400 V ≈ 472,000 cct-km
▼
ผู้ใช้ไฟ 19.1 ล้านราย

## Slide 4: สถิติสำคัญ (อัปเดต 2566)
ลูกค้า: 19.13 ล้านราย
โหลดสูงสุด (Peak PEA): 34 GW (2566)
ความยาวสายจำหน่ายรวม: ~785,000 กม.
Substation 115/22 kV: 546 แห่ง
เป้าหมาย CO₂: -30% ภายใน 2030, Net Zero 2050

## Slide 5: แนวโน้มและทิศทางอนาคต
Digital Utility – AMI, AI วิเคราะห์โหลด, IoT
Smart Grid & Micro-grid – รองรับพลังงานหมุนเวียน
EV Ecosystem – ติดตั้งหัวชาร์จ PEA Volta 1,700+ จุด
Underground Cable – สายลงดินในเขตเมือง 39 โครงการ
Green & Circular – รีไซเคิล Solar, รถบริการไฟฟ้า

## Slide 6: เอกสารอ้างอิง
รายงานประจำปี PEA 2566
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503
แผนพัฒนา PEA "Utility of the Future" 2023–2030
SCADA & AMI Implementation Roadmap 2024